**ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»** Приложение № 2 к письму ЧРДУ № Р62-б1-IV-12.3.1.1-4021 от 01.12.2014г.

**Почасовые** **объемы нагрузки, включенной в графики временного отключения потребления по каждой из очередей нарастающим итогом**

**График временного отключения потребления (МВт) на «01» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «02» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «03» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «04» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «05» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «06» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «07» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,08 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «08» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «09» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,08 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «10» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «11» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «12» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «13 час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «14» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «15» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,24 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,24 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «16» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «17» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «18» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «19» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «20» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0.17 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «21» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «22» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «23» час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

**График временного отключения потребления (МВт) на «24»час 17.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ПС | Наименование  присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | | | | | | | | | | Кем  выполняется  отключение | Время  откл. присоед., мин |
| Номер очереди | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| **Итого по предпр**. | | **по очередям** | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **нарастающим итогом** | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к письму ЧРДУ № Р62-б1-IV-12.3.1.1-4021 от 01.12.2014г. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Результаты контрольного замера. Объем АЧР.** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предприятие: ОАО "Вишневогорский ГОК"** ПС: ГПП-1 | | | | | | | | | | | 17 декабря 2014г. | | | | (время местное) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уставки АЧР | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (Р), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС | Присоединения, |  |  |  |  |  |  |  | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |
|  | подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ | | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол |
|  | под АЧР |  |  |  |  |  |  | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение |
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |
| ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.15 |  |  | 0.18 |  |  | 0.15 |  |  | 0.18 |  |
| ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **4.15** | **3.12** | **75.2** | **4.15** | **2.97** | **71.6** | **4.98** | **3.65** | **73.3** | **4.46** | **3.28** | **73.5** | **4.53** | **3.35** | **74.0** | **4.21** | **3.13** | **74.3** |
|  |  |  | Уставки АЧР | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (Р), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС | Присоединения, |  |  |  |  |  |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |
|  | подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ | | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол |
|  | под АЧР |  |  |  |  |  |  | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение |
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |
| ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.45 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.27 |  |  | 0.21 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  | 0.21 |  |
| ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 1.05 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **3.35** | **2.82** | **84.2** | **4.96** | **4.07** | **82.1** | **3.69** | **2.96** | **80.2** | **3.97** | **3.24** | **81.6** | **3.49** | **2.79** | **79.9** | **3.54** | **2.81** | **79.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уставки АЧР | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (Р), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС | Присоединения, |  |  |  |  |  |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |
|  | подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ | | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол |
|  | под АЧР |  |  |  |  |  |  | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение |
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |
| ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |
| ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.21 |  |  | 0.18 |  |  | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  | 0.27 |  |
| ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **3.87** | **2.84** | **73.4** | **3.64** | **2.91** | **79.9** | **3.51** | **2.78** | **79.2** | **3.54** | **2.81** | **79.4** | **3.54** | **2.81** | **79.4** | **4.05** | **3.32** | **82.0** |
|  |  |  | Уставки АЧР | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (Р), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС | Присоединения, |  |  |  |  |  |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |
|  | подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ | | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол |
|  | под АЧР |  |  |  |  |  |  | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение |
|  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.45 |  |  | 0.15 |  |  | 0.45 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |
| ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.75 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **5.56** | **4.37** | **78.6** | **4.9** | **4.17** | **85.1** | **4** | **3.27** | **81.8** | **4.85** | **4.04** | **83.3** | **4.68** | **3.95** | **84.4** | **3.83** | **3.25** | **84.9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **И.о.главного энергетика ОАО "Вишневогорский ГОК" В.Н.Шляхтин** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |