## 1-ый кв 2015г
Сведения о технологических нарушениях в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК»
за 1 кв. 2015 год
№ п/п | Место инцидента | Дата и время | Причина инцидента | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Мероприятия по устранению
1 |  | 2015-01-18 | упала сосна на ВЛ – 6 кВ | 2 час 32 мин. | 0 | Устранил Потребитель
| Сработала защита ячейки №27 ЗРУ-6 кВ ГПП-2 | 13:28
2 |  | 2015-03-11 | несанкционированная вырубка леса | 5 час 39 мин. | 0 | Устранил Потребитель
| Сработала защита ячейки №27 ЗРУ-6 кВ ГПП-2 | 10:00
Техническое состояние сетей ОАО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

## 2-ой кв 2015г
Сведения о технологических нарушениях в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК»
за 2 кв. 2015 год
№ п/п | Место инцидента | Дата и время | Причина инцидента | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Мероприятия по устранению
1 |  | 2015-05-10 | упало дерево на ВЛ – 6 кВ | 4 час 32 мин. | 0 | Устранил Потребитель
| Сработала защита ячейки №27 ЗРУ-6 кВ ГПП-2 | 7:15
Техническое состояние сетей ОАО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

## 3-ий кв 2015г
Сведения о технологических нарушениях в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК»
за 3 кв. 2015 год
№ п/п | Место инцидента | Дата и время | Причина инцидента | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Мероприятия по устранению
1 |  | 2015-09-10 | Повреждение ВЛ-6кВ при вывозки деревьев коммунальнными службами | 0 час 58 мин. | 0 | Своими средствами
| Сработала защита ячейки №27 ЗРУ-6 кВ ГПП-2 | 17:52
Техническое состояние сетей ОАО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

## 4-ый кв 2015г
Сведения о технологических нарушениях в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК»
В 4 кв. 2015 года технологические нарушения в сетях ОАО "Вишневогорский ГОК " отсутствуют.
Техническое состояние сетей ОАО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.